采购需求

本项目属性：服务类项目

投标人所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离。

本项目标的物所属行业：物业管理

第一部分  项目技术要求

1.项目基本情况

1.1物业情况

1、本项目为梁溪区黄巷街道黄巷产业发展中心物业服务项目，物业管理总面积为29349㎡，其中包含街道新大楼1至28层办公楼主体建筑面积27229㎡，综治中心办公楼主体建筑面积870㎡，黄巷产业发展中心地下室及外场路面1250㎡。

2、招标范围：黄巷产业发展中心物业管理的有关工作包括但不仅限于巡逻、监控、消防管理、车辆管理、环境卫生保洁、建筑物日常维修和养护，公共设备维护和保养，会务服务等物业服务（具体服务内容以合同约定为准）。

3、服务期：1年（具体时间以合同约定为准）。

4、服务要求：满足采购人要求。

1.2 采购人提供供应商使用的场地、设施、设备、材料等。

（1）采购人可提供场地

向乙方提供建筑面积约10平方米物业管理用房及配套值班室，由中标方无偿使用。

（2）采购人可提供的物业管理服务设备：无

- 采购人可提供的零星维修材料：无

2.物业服务范围

2.1物业管理（建筑物）

物业管理总面积为29349㎡，其中包含街道新大楼1至28层办公楼主体建筑面积27229㎡，综治中心办公楼主体建筑面积 870㎡，黄巷产业发展中心地下室及外场路面1250㎡(已按50%计算)。

2.2物业管理（室外）

室外物业管理范围包括黄巷街道办事处的道路、绿化、景观、照明设施、排水系统及公共活动区域的日常维护与管理，具体涵盖黄巷产业发展中心周边外场路面、综治中心办公楼外围区域及街道新大楼室外配套区域。乙方负责上述区域的清洁保洁、秩序维护、设施巡检及绿植养护等工作，确保环境整洁、通行顺畅、设施正常运行，相关作业须符合国家物业管理规范及采购人日常管理要求。

3.物业管理服务内容及标准

3.1  基本服务

黄巷产业发展中心物业管理的有关工作包括但不仅限于巡逻、监控、消防管理、车辆管理、环境卫生保洁、建筑物日常维修和养护，公共设备维护和保养，会务服务等物业服务。（具体服务内容以合同约定为准）

3.2  房屋维护服务

1、办公楼（区）房屋地面、墙面及吊顶、门窗、楼梯、通风道等日常养护维修。

2、大修、装修的施工管理配合相应水电使用管理与安全管理。

服务标准：确保办公楼（区）房屋完好等级和正常使用；墙面砖、地坪、地砖平整不起壳、无遗缺；墙地面有碎裂、断裂或缺损的，应在规定时间内安排专项修理。根据房屋实际使用年限和使用情况定期进行安全使用检查，做好检查记录。发现问题及时向业主报告，提出方案和建议经批准后组织实施。遇紧急情况，应采取必要的措施。及时完成各项零星维修任务。零星维修时间不超过24小时，合格率应为100%。对房屋日常维修、养护记录完整。

3.3  公用设施设备维护服务

1、给排水、供水系统：

节约用水，防止冒、滴、漏，大面积跑水事故的发生；发现损坏及时维修及更换。

服务标准：及时发现并解决故障，维修合格率100％；给排水系统发生事故时，维修人员在10分钟内到达现场抢修，一般事故的抢修做到不过夜；一年内无重大管理责任事故。

2、空调：

（1）空调系统应根据办公时间合理安排运行，通常为工作日早上8:00至晚上18:00。非工作时间（如节假日、夜间）应关闭空调系统。

（2）夏季室内温度应控制在26-28℃，冬季控制在18-20℃，符合国家节能要求。避免过度制冷或制热，减少能源浪费。

服务标准：每月对空调设备进行一次常规检查，包括滤网清洗、管道检查、冷凝水排放等。每季度对空调系统进行全面维护，包括设备性能检测、制冷剂补充、电气系统检查等。每2周清洗一次空调滤网，确保空气流通顺畅，避免灰尘堆积影响设备性能。清洗滤网时应记录清洗时间及责任人。发现空调设备异常（如噪音过大、制冷效果差、漏水等）应及时报修，避免小问题扩大化。建立故障处理台账，记录故障原因、处理措施及修复时间。定期检查空调设备的电气线路，避免线路老化、短路等问题。确保设备接地良好，防止漏电事故发生。

3、机电、照明系统管理：

（1）对办公楼(区)供电设备、照明装置等设备正常运行使用进行日常管理和养护维修。

（2）维修人员持证上岗，做到发现故障、及时排除。

（3）保证公共照明、指示灯完好；电气线路符合设计、施工技术要求，线路负荷要满足用户的要求、确保用电设备安全运行。

（4）停电限电事先发出通知，以免用户措手不及。

（5）对临时施工工程有用电管理措施。

（6）发生特殊情况，如火灾、地震、水灾时，及时切断电源。

（7）确保办公区域内所有公共及专用照明灯管灯泡完好，发现损坏，及时更换。

服务标准：对供电范围内的电器设备定期巡视维护；建立各项设备档案、台账、维修记录，做到安全、合理、节约用电；建立严格的配送电运行制度、电器维修制度和配电房管理制度，配电室实行封闭管理，无鼠洞，配备符合要求的灭火器材；设备及机房环境整洁，无杂物、灰土，无鼠、虫害发生；维修人员必须持证上岗；及时排除故障，维修合格率100％；加强日常维护检修，公共照明灯具线路、开关要保证完好，确保用电安全；制定突发事件应急处理程序和临时用电管理措施。每年雨季前对建筑避雷系统进行检测，留存检测合格报告；保持避雷系统完整性，不得擅自拆除、迁改避雷设施；每半年对楼顶层的避雷设备进行全面检查，有问题及时解决；每季度对强、弱电井、设备间内的机电设备进行检查。一年内无重大管理责任事故。

4、消防系统：

（1）对室内消火栓；安全疏散指示灯；防火门进行日常管理。

（2）定期检查消火栓和消防器材，确保消防设施运行良好。

服务标准：严格执行消防法规，建立消防安全管理制度，搞好消防管理工作；安全出口、疏散指示灯在火灾时应维持在规定照明时间内，引路标志完好，紧急疏散通道畅通；消防水带每半年检查一次，应无破损、发黑、发霉现象；消火栓每月检查一次，保持消火栓箱内配件完好；每月对消防设备检查一次，重大节日增加检查次数；有突发火灾应急方案，每年组织一次消防演练。

3.4  保洁服务

1、基础保洁

（1）每天打扫公共部分做到杂物、废弃物立即清理。

（2）楼（区域）内垃圾实行袋装化，在各楼层公共部位设立公共垃圾箱，在露天公共部位设立杂物箱，由清洁工清运、处理（包括联系环卫部门运出处理）。

（3）区域垃圾实行分类收集，从而达到更高层次的环保效果。

（4）及时清扫大区域地面积水、垃圾、烟头等，使地面保持干净、无杂物、无积水等。

（5）对公共道路上之汽车道闸、垃圾桶等定期清洁或清洗，停车场、地面道路定期高压冲洗。

（6）对设备、设施的表面进行清洁、抹净处理，保持洁净。

（7）定期对设施、设备各类金属表层或表面使用专用保洁剂或防锈处理，保持光亮洁净。

（8）将楼层的垃圾清运、处理，对楼内公共设施进行擦抹保洁。

（9）对人员出入频繁之地，进行不间断的走动保洁。

（10）清扫、拖洗属于公共区域室内外的地面。

（11）擦净、抹净各楼层内会议室、接待室、图书馆、休息室、餐厅等内的桌、椅台面、文件柜等家具。

（12）定期清扫各楼天台、设备机房等部门。

（13）清洗及保洁各楼层的卫生间（32间）、更换卫生纸、洗手液（须投标人提供）。抹净各类洁具等工作。

（14）定时收集各楼层内之生活垃圾，并更换垃圾袋，定期清洁垃圾桶等，保持洁净。

（15）定期、定点、定计划使用专业消毒、杀虫害等药剂进行环保消杀工作。

（16）按时清运、处理垃圾、定时高压冲洗收集站内外墙壁及地面、定期进行灭虫、消毒。

（17）办公室的保洁，每日8:30前将27、28楼领导办公室打扫干净。

（18）布草间（7间）物品配备、保洁及各类物品的清洗更换（每天）。

服务标准：建立办公楼（区域）环境管理制度并认真落实，环卫设施齐备，实行标准化清扫保洁，由专人负责检查监督，清洁率100%。具体区域标准要求如下：

（1）外围及周边道路地面干净无杂物、无积水，无明显污迹、油渍；明沟、窨井内无杂物、无异味；各种标示标牌表面干净无积尘、无水印；路灯表面干净无污渍。

（2）绿化带内无杂物，花台表面干净无污渍。

（3）大厅、楼内，公共通道地面干净、无污渍，有光泽，保持地面材质原貌；门框、窗框、窗台、金属件表面光亮、无灰尘、无污渍；门窗玻璃干净无尘，透光性好，无明显印迹；各种金属件表面干净，无污渍，有金属光泽；门把手干净、无印迹、定时消毒；天花板干净，无污渍、无蛛网；灯具干净无积尘，进出口地垫摆放整齐，表面干净无杂物，盆栽植物无积尘。

（4）会议室、接待室地面、墙面、干净，无灰尘、污渍；天花板、风口目视无灰尘、污渍；桌椅干净，物品摆放整齐有序。

（5）楼梯及楼梯间梯步表面干净无污渍，防滑条(缝)干净，扶手栏杆表面干净无灰尘，防火门及闭门器表面干净无污渍，墙面、天花板无积尘、蛛网。

（6）公共卫生间地面干净，无污渍、无积水，大小便器表面干净，无污渍，有光泽；各种隔断表面干净，无乱写乱画，金属饰件表面干净，无污迹，有金属光泽；墙壁表面干净，露天停车场地面干净，无杂物，无明显油渍、污渍。顶部各种管网、灯具表面干净无积尘、蛛网。墙面干净无积尘，各种指示牌表面干净有光泽。消防器材表面干净，摆放整齐。

（7）布草间地面干净，无杂物，天花板干净无蛛网，灯罩表面无积尘、蛛网，墙面干净无污渍，各种物品表面干净无渍，室内无明显异味。

（8）电梯及电梯厅、电梯轿厢四壁光洁明亮，操作面板无污迹、无灰尘、无印迹，地面干净，空气清新、无异味；电梯凹槽内无垃圾无杂物，按钮表面干净无印迹；不锈钢光亮无尘；厅内地面干净有光泽。

（9）电器设施 灯泡、灯管、灯罩无积尘、无污迹。装饰件无积尘、无污迹；开关、插座、配电箱无积尘、无明显污迹。

（10）垃圾桶及果皮桶、箱按指定位置摆放，桶身表面干净无污渍无痰迹；烟灰缸内烟头不应超过5个，垃圾不应超过2／3，内胆应定期清洁、消毒。

（11）消防栓、消防箱，公共设施保持表面干净，无灰尘、无污渍。报警器、火警通讯电话、灭火器表面光亮、无积尘、无污迹；喷淋、烟感器、扬声器无积尘、无污渍。监控摄像头、门警器表面光亮、无积尘、无斑点；消防栓外表面光亮、无印迹、无积尘，内侧无积尘、无污迹。

（12）设备机房、管道，指示牌无卫生死角、无垃圾堆积，无积尘、目视无蜘蛛网、无明显污渍、水渍；指示牌、广告牌无灰尘、无污迹，金属件表面光亮，无痕迹。

2、垃圾清运、处理

（1）垃圾清运、处理分为：生活垃圾清运处理、废纸及可再生废物的回收。所有垃圾清运处理应符合无锡市有关法律法规规定。

（2）垃圾清运、处理的范围分为：办公楼之日常办公垃圾，办公楼之日常生活垃圾，餐厅等之日常垃圾，建筑垃圾，公共部位通道、道路等之综合垃圾。

（3）垃圾清运、处理工作分为：每天定时清运、处理2次，并将物业项目内所有桶内垃圾清理干净。

服务标准：垃圾的清运、处理，由物业公司监督必须无堆积垃圾、无异味，必须经常喷洒药水，防止发生虫害。所有垃圾必须日产日清，清洁人员每天定时到各点收集废纸及可再生废弃物进行回收、处理。

3、卫生管理

- （1）灭鼠、灭蚊、灭苍蝇、灭蟑螂。

- （2）科学有效地进行卫生消毒。

服务标准：灭鼠、灭蚊、灭苍蝇、灭蟑螂达到无锡市卫生城市规定的标准；定期科学有效地对办公区进行卫生消毒。在化学防治中注重科学合理用药，不使用国家禁用药品。

3.5  绿化服务

建立办公楼（区域）环境管理制度并认真落实，环卫设施齐备，实行标准化清扫保洁，由专人负责检查监督，清洁率100%。具体区域标准要求如下：

（1）外围及周边道路地面干净无杂物、无积水，无明显污迹、油渍；明沟、窨井内无杂物、无异味；各种标示标牌表面干净无积尘、无水印；路灯表面干净无污渍。

（2）绿化带内无杂物，花台表面干净无污渍。

3.6  保安服务

1、巡逻、监控及消防管理

（1）全天候负责区域内前后门、区域通道、围墙、办公区域及公共走道24小时安全防范、巡逻、值勤。

（2）办公楼（区域）来人来访人员通报、登记、证件检查等。

（3）积极配合公安部门工作，完善监控管理制度。

（4）贯彻执行公安部门关于安全防范工作方针、政策和有关条例。

（5）坚决制止物业管理区域内的不文明及违法行为。

（6）巡逻范围包括区域的公共道路、绿地带、设备用房和办公楼的各楼层。

（7）处理各种突发事件。

（8）实施三级防火责任制和岗位责任制，建立健全防火制度和安全操作制度。

（9）定期巡视、试验、维修、更新消防器材和设备，指定有关人员负责保养、维修和管理。

（10）建筑物内严禁焚烧物品。建筑物内的走道、楼梯、出口等部位，保持畅通，严禁堆放物品。

（11）安全员上班时着统一的制服，佩戴工作证。执勤人员佩戴对讲机、电筒等装备。

服务标准：建立办公楼（区域）传达、安全防范、公共秩序等管理制度并认真落实，确保办公楼（区域）安全和正常的工作环境，严格证件登记，杜绝闲杂人员进入办公楼（区域）。环境秩序良好，维护和保证防盗、防火报警、监控设备的正常运行。对办公区域安全状况进行24小时监控，监控记录保持完整。做好安全防范日常巡视工作，及时发现和处理各种安全事故隐患，迅速有效处置突发事件。重点、要害部位每2小时至少巡逻1次，发现违法违章行为应及时制止。

2、车辆管理

（1）制定停车管理规定。

（2）进入辖区停放的车辆，必须停放在划定的车位、车棚内。行车通道、消防通道及非停车位禁止停车。

（3）做好车辆安全提醒及检查工作。

服务标准：保证车辆有序通行、有序停放。

3.7  会议服务

为办公楼（区域）内举办的各类会议、活动提供服务。

（1）会场布置、会议材料复印、发放，与会人员登记、会议礼仪接待、引导服务等。

（2）视频、音响保障。

（3）会议期间开水供应及相关服务。

（4）会议后会场整理、保洁服务。

服务标准：建立会议室管理制度，制订会议服务规程并认真落实，做好会议室的音像服务，礼仪接待周到、规范。保证会议期间茶水供应并定时续水，会前会后打扫室内卫生，保持室内整洁，会场布置。

4.供应商履行合同所需的设备

根据项目实际需求，需要供应商提供作业设备（自有或租赁）用于物业管理服务的，可在下表中列出，举例如下：

| 序号 | 用途 | 作业设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本服务 | 保安、保洁服装，办公用品、会务保障材料等 | 若干 | 套 |
| 2 | 房屋维修服务 | 日常维修工具 | 2 | 套 |
| 3 | 公用设施设备维护服务 | 日常维修工具 | 2 | 套 |
| 4 | 保洁服务 | 包括日常保洁耗材、卫生间耗材及工具 | 若干 | 套 |
| 5 | 绿化服务 | / | / | / |
| 6 | 保安服务 | 警示设施、防暴工具等相关设备 | 3 | 套 |

注：采购人已无偿提供的作业设备，或准备放置评分项中做考察的，不在此重复要求。

- 物业管理服务人员需求

本项目是否允许配置按国家规定可不缴纳社保的人员（是/否）： 否

如允许配置，则该类人员最多不超过 / 人或最高不超过项目总配置人数的 / 。

须提供该类人员相关证明材料扫描件，否则投标文件无效。

| 序号 | 岗位 | 人数 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1人 | 全面服务项目各项日常服务工作 |  |
| 2 | 客服内勤 | 1人 | 负责日常工作协调及会务服务工作 |  |
| 3 | 工程维修 | 2人 | 负责日常维修、巡检等工作 |  |
| 4 | 安保人员 | 11人 | 白班 | 门岗：4人（1楼前后门岗各2个，兼顾门前秩序管理） |
|  |  |  |  | 巡逻岗：3人（2人巡查大厦1-28楼，1人车辆引导） |
|  |  |  |  | 机动岗：1人，负责休息轮岗 |
|  |  |  | 夜班 | 门岗：1人（前门1人，后门关闭） |
|  |  |  |  | 巡逻岗：1人（对大厦及地下室进行巡查） |
|  |  |  |  | 机动岗：1人，负责休息轮岗 |
| 5 | 保洁员 | 14人 | 1楼带拖垃圾桶及电梯：1人 2楼：1人 3-5楼：2人 6-9楼：2人（含值班室及布草间） 10-12楼：1人 13-15楼：1人 16-18楼：1人 19-21楼：1人 22-23楼1人 24-25楼：1人 27-28楼：1人 综治中心：1人 |  |
|  | 合计 | 29人 |  |  |

本项目针对项目技术要求中提及的物业服务人员及相应经验、证书等要求投标人无需在投标文件中逐一列出及提供相关证明材料，中标并且合同签订生效后，中标人须按招标文件要求及所投的投标文件中做出的相应承诺将相关人员及时配置到位，否则采购人将依法追究中标人相应责任，并有权依法解除合同。投标人应当按国家相关法律法规，合理确定服务人员工资标准、工作时间等，应该自行为服务人员办理必需的保险，有关人员伤亡及第三者责任险均应当考虑在报价因素中。

1、本项目人数不得少于采购人需求核定的29人。

2、项目经理（1人）：45周岁及以下，大专（含相当于）以上学历，具有全国物业管理项目经理岗位技能证书或全国物业管理企业经理岗位证书，接受过物业管理培训，熟悉物业管理相关法律法规及业务知识，具备独立解决问题和协调、组织的领导能力，具有5年以上物业管理工作经历。

3、客服内勤（1人）：年龄45周岁以下，大专（含相当于）以上学历，具有良好的协调和沟通能力、人际交往能力和语言表达能力，具有会务服务经验及2年以上物业管理相关工作经历。

4、工程维修（2人）：年龄50周岁以下，中技以上文化程度；接受过水、电、土建、物业服务专业培训；具有相关技能，持有电工证等相关岗位资格证书，敬业、吃苦、耐劳、身体健康。

5、安保人员（11人）：年龄55周岁以下，初中及以上文化程度，身体强壮，政历清白，品德优良，思想作风过硬，相貌端正，工作责任心强，至少8人须持有保安证，并有1年以上相关工作经验。

6、保洁（14人）：年龄55周岁以下，初中及以上文化程度，身体健康，政历清白，品德优良，吃苦耐劳，敬业精神强。

- 验收标准与要求

（1）具体考核工作由相应的主管部门和采购人共同负责。采购人和相应的主管部门按月度、季度根据采购人制定的考核标准对供应商的服务行为进行考核。考核扣分与月度作业经费挂钩，每季度落实扣款。

月度考核得分核减分为4档，分档累进计算。乙方对考核结果有异议的，应在收到考核通知后3个工作日内提交书面申辩材料。

第一档：月度考核总分≥90分，不核减

第二档：90分＞月度考核总分≥85分，每扣1分，核减当月作业经费的0.75%。

第三档：85分＞月度考核总分≥80分，每扣1分，核减当月作业经费的1%。

第四档：月度考核总分<80分，每扣1分，核减当月作业经费的1.5%。

（2）对于连续二个月考核低于80分，采购人有权终止合同，一切责任与损失由中标供应商承担。

（3）如在合同履行期间，采购人发现中标供应商的管理主体与合同主体不符或中标供应商擅自将城市服务全部或部分转包、分包的，则采购人有权立即单方面解除本合同，并追究供应商违约责任，要求赔偿因此造成的全部损失。

7.其他要求

（1）投标人报价时应充分考虑服务期内所有可能影响到报价的因素，包括最低工资标准及社保基数的政策性调整、一旦投标结束最终中标，总价包定，不予调整。员工工资、社保费用、税金、保险、加班费、福利费等法定费用为不可让利部分（不可竞争费用），须按规定计算并报出，投标总报价不可低于上述相关费用合计，否则作无效投标处理。

（2）中标单位应按照相关规定，与所有聘用人员依法签订劳动合同。

（3）投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有服务偏离按无效标处理。

（4）具体考核内容由采购人按实际情况拟定，中标人无条件响应。

（5）合同签订生效后，根据每月的考核情况按季度支付。

（6）乙方提供费用构成明细，经甲方确认后，乙方开具正式发票乙方应于每次付款前提供足额合规的发票，否则甲方有权相应顺延付款而无需承担逾期付款责任。以上价款均不计利息，付款时需提供等额合规的增值税专用发票，甲方在收到发票之日起10个工作日内须付清费用。

（7）如乙方有扣罚款项或依据本合同需承担的款项但甲方垫付的，甲方可直接从前述应付款项中扣除。

（8）物业管理服务费内容包括：

1）物业管理服务人员工资、社会保险金、公积金和按规定提取的工会经费、职工教育经费等。

2）物业共用部位、共用设施设备日常维护保养费用；包括电梯、智能化、消防、避雷设备等。

3）清洁卫生费用；包括日常保洁耗材、卫生间耗材及工具更新费用，布草间物品配备、清洗及更换费用，垃圾清运费用等。

4）秩序维护费用；包含安保专用设备、器材材料费、维修及更新费。

5）办公费用；包括会务保障材料费，如所需的徽标制作，鲜花、席卡、茶水、饮品、水果、茶具、器具及相关设备等。

6）维护费用：包括300元以下的单个维修零配件材料费。

7）物业服务企业固定资产折旧；

8）物业共用部位、共用设施设备及公众责任保险费用；

9）管理费分摊；

10）法定税费以及合理利润。

8.关于中标后项目进行分包的情况

（1）分包内容及要求

本项目中的电梯系统维保服务，如投标人中标后无法独立履行的，采购人允许中标后中标供应商依法采取分包方式履行合同，但中标供应商不得将项目的主体、关键性工作进行分包。同时，分包事项的费用是包含在本次采购预算之内的，投标人报价时应考虑到这部分费用。采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。分包承担主体（即分包供应商）应当具备相应资质条件且不得再次分包。

（2）关于分包事项投标人或分包供应商应具备的资质条件要求

电梯系统维保服务投标人或分包供应商资质条件：投标人或分包供应商资质条件：具有有效期内市场监督管理部门颁发的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，其中许可项目须含有：“电梯制造（含安装、修理、改造）”或“电梯安装（含修理）”，子项目须含有：“曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）”及“曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯（含防爆电梯中的载货电梯）”。

（3）投标人须提供的材料

针对分包事项，如投标人中标后需要采取分包方式履行合同的，则投标人须在投标文件中载明分包承担主体（即分包供应商）名称，投标时须提供相应分包事项的《分包意向协议》（格式自拟），《分包意向协议》中须明确分包供应商的名称，且盖有投标人公章及分包供应商公章。针对分包事项，如投标人中标后能够独立履行合同的，则投标时须提供投标人承诺函（格式自拟），并加盖投标人公章。

针对分包事项应具备的资质条件要求，如投标人中标后需要采取分包方式履行合同的，投标时须提供分包供应商的相应资质证明扫描件或复印件并上传至投标系统。针对分包事项应具备的资质条件要求，如投标人中标后能够独立履行合同的，则投标时须提供投标人的相应资质证明扫描件或复印件并上传至投标系统。

投标人须根据上述情况提供相应证明材料，并上传至投标系统，否则投标文件无效。

（4）关于中小企业的要求

依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

投标人在填报《中小企业声明函》时，涉及签订分包意向协议的中小企业（分包供应商为中小企业）时，须按《中小企业声明函》的要求进行正确填报。专门面向中小企业的项目投标人未按要求正确填报的将被视为无效投标文件；非专门面向中小企业的项目投标人未按要求正确填报的将不进行中、小、微型企业认定。

（5）其他要求

采购人应与中标（成交）供应商签订采购合同，中标（成交）供应商应将《分包意向协议》原件提交给采购人备案；中标（成交）供应商应与分包供应商签订分包合同，分包合同的履行应当符合采购合同的约定，确保采购活动顺利进行。采购合同和分包合同中均应对采购人、中标（成交）供应商、分包供应商之间的具体工作内容、资金支付信息、违约条款、各方的权利、责任、义务关系等进行明确。采购合同分包履行的，中标（成交）供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。中标（成交）供应商在分包合同履行过程中负有对分包供应商监管、协调的责任，当分包供应商不能履约时，采购人可向中标（成交）供应商追究责任，必要时采购人有权依法终止相关合同，由此造成的损失由中标（成交）供应商承担。

附：街道市场化物业管理考核表

街道市场化物业管理考核表

项目名称： 日期：. 物业公司：. 街道：黄巷街道. 序号; 项目; 内容; 管理要求; 扣分明细; 扣分. 1; 基础管理（20分）; 人员管理（6分）; 1.建立对物业人员的工作制度和考核制度，并上墙公布。 2.物业人员（含保安、保洁等）按合同约定岗位配备到位，服装统一，挂牌上岗，仪表整洁规范，服务热情主动。 3.办公室设施及整洁度（桌子、凳子、资料柜、电脑）。; 1. 区域项目经理必须持有全国物业管理企业经理或全国物业行业项目经理证书。（不符合的扣1～2分）2.物管处人员精神面貌、服务态度是否符合要求。（不符合的扣1～2分）. 日常服务（5分）; 设置物业管理处，周一至周五8小时业务接待，设立24小时值班服务电话，有完整的报修、维修和回访记录。; 3.物管处工作人员明确职责落实分工，工作认真，服装统一，挂牌上岗，仪表整洁规范，服务热情主动，上班期间不做与工作无关的事。（不符合的扣1～2分） 4.按照合同约定设置区域物业管理处，周一至周五8小时业务接待，设立24小时值班服务电话。（不符合的扣1分） 5.有完整的报修、维修和回访记录。（不符合的扣0.5分）. 投诉处理（4分）; 有完整的投诉处理流程记录（有回访），按要求及时处理业主和使用人的投诉。; 6.有完整的投诉处理流程，及时处理业主和使用人投诉，记录完整，满意率85%以上。（不符合的扣1分） 7.督办件按时保质保量完成。（未及时完成的一件扣1分） 8.及时完成上级交办的其他物业服务管理工作。（未完成的扣1分）. 各类台账（5分）; 维修台账（含回访记录）齐全。; 9.建立对物业人员的工作制度和考核制度，并上墙公布，加强业务学习培训，每季不少于1次，记录完整。（不符合的扣0.5分） 10.物业管理服务工作年初有计划，年终有总结。（不符合的扣1分） 11.各类物管方案、台账资料齐全完善、规范齐全。（不符合的扣1分）. 2; 清洁管理（20分）; 楼道保洁（7分）; 楼层通道、楼梯台阶、扶手干净，无杂物、积灰、蛛网，无小广告、乱涂写、乱堆杂物等。; 12.每日对楼层通道及楼梯台阶进行清扫，每周对楼梯扶手清洁1次，每季度对楼道共用窗玻璃擦1次，发现有垃圾、污迹、痰迹、烟头、乱张贴、乱涂写、乱停车、乱堆放杂物、存放易燃易爆物品、公告牌整洁规范、管井内堆放、楼梯口占用、无明显蜘蛛网等。（发现一处扣0.5分） 13.每半年擦洗1次门窗，对指示牌、指示灯、空调开关等公共设施进行擦拭。（不符合扣0.2分）. 楼层保洁（8分）; 楼层、电梯前厅无垃圾污迹杂物；公共场所各类设施保持干净、整洁、无浮灰、污迹、损坏；; 14.每日对电梯大厅地面、电梯厅门保洁2次，每日楼道地面清扫2次，整洁，无垃圾、杂物、浮沙，无污迹，等现象。（发现一处扣0.2分）. 15.区域内无乱堆放现象。（发现一处扣0.2分）. 16.区域内无小广告、乱涂写现象。（发现一处扣0.5分）. 17.垃圾桶、果皮箱每日清运垃圾1次。（未及时清运一处扣0.5分） 18.垃圾桶、果皮箱每周擦拭2次。（不符合一处扣0.2分） 19.垃圾桶、果皮箱周围无散落垃圾，无污水、明显污迹。（发现一处扣0.2分） 20.卫生消杀：针对灭蚊、蝇、蟑螂、灭鼠的实际需要和季节特点制定具体计划进行卫生消杀工作。（不符合扣0.2分）. 门卫、岗亭保洁（5分）; 门卫、岗亭干净、整洁，没有无关物品。; 21.门卫、岗亭每日清洁2次，擦洗干净内外门窗玻璃、窗台，以及其他台面。室内外墙面每月清洁2次，保持墙、地面干净、光亮、整洁，墙面、顶面无积灰。（发现一处扣0.2分）. 3; 设施设备维护与日常管理 （27分）; 房屋管理（6分）; 有完善的装修管理制度。及时处理区域居民的报修工作，按照维修管理规定执行。; 22.有完善的装修管理制度。按要求引导装修人员申报装修备案并做好审查。（发现装修人不知情未进行申报一次扣0.5分，装修备案审查不到位的一次扣1分） 23.及时发现危及房屋结构等情况，不得迟报、漏报、瞒报，立即落实措施，确保房屋安全无事故发生。（迟报、漏报、瞒报一次扣1分，未及时落实措施制止违规行为的扣1分，若发生安全事故的，扣5分） 24.及时处理区域的报修工作，按照维修管理规定执行。（不符合的一次扣0.5分）. 设备房 （3分）; 设备房整洁无杂物，各类设备运作正常，管道及阀门配件完好、无损坏、渗漏、锈迹。; 25.设备房整洁无杂物，各类设备运作正常，管道及阀门配件完好、无损坏、渗漏、锈迹。（发现一处扣0.2分）. 管网维护（4分）; 每月清扫一次明沟，无堵塞，清扫有记录；梅雨季节前清扫一次露台天沟。; 26.每月清扫一次明沟，无堵塞，清扫有记录。（发现一处扣0.2分） 27.排水明沟排水畅通、无积水、无杂草；（发现一处扣0.2分） 28.梅雨季节前清扫一次露台天沟；（不符合的扣1分）. 窨井无损坏、无缺失，安装到位，不影响行人与车辆通行; 29.窨井无损坏、无缺失，安装到位，不影响行人与车辆通行。（发现一处扣0.5分）. 雨水管污水、给排水管无堵塞、排水畅通; 30.雨水管落水口等完好、无开裂、破损现象。（发现一处扣0.5分） 31.雨水管污水、给排水管（井）无堵塞、排水畅通。（发现一处扣0.5分）. 每月检查公共供配电系统的运行状况并做好记录，出现异常情况及时处理。; 32.保持配电房清洁卫生、配电柜表面无污渍、配电房主要电器设备干燥。（发现一处扣0.5分） 33.每月检查公共供配电系统的运行状况，并做好记录，出现异常情况及时处理。（不符合的扣0.5分）. 公共照明（4分）; 公共照明灯具开关等无损坏，使用正常。; 34.公共照明灯具、开关等无损坏，使用正常。（发现一处扣0.2分）. 消防 （2分）; 由专业维保单位按规定做好巡查，调试消防栓、箱、烟管器、消防水阀。消防标志等消防设备完好、齐全，确保正常使用，并及时维修，有日常管理巡查记录，无失窃、私用等情况。灭火器定期检查更换药粉，确保有效使用，消防安全台账资料规范、齐全。; 35.消控设备运行正常，及时处理故障、报警信息，规范填写值班记录，不弄虚作假。（不符合的一处扣1分）. 电梯 （3分）; 轿厢地面、门壁干净；灯饰、按钮无损坏；按规定张贴检测合格证。落实基础管理，由专业维保单位负责日常管理维护，对电梯维保单位进行监管，电梯安全使用管理制度、工作职责健全，建立电梯安全技术档案，电梯使用安全责任落实；机房、电梯底坑保持整洁、无杂物，各类电气设备确保正常，有安全操作规程，做好应急救援预案，按要求组织应急演练。电梯困人须在第一时间到达现场，发生故障及时与维保单位联系排除故障，并做好电梯巡视、维保记录和定期年检等相关工作，且基础台账资料齐全。; 36.不达要求，每处扣0.5分。. 监控（3分）; 每月按规定检查监控设备，有记录，如有损坏及时修复。; 37.落实监控维保，维保合同、协议规范齐全。（不符合的扣1分） 38.每月按规定检查监控设备，有记录，如有损坏及时修复。（不符合的扣1分）. 其他设施及智能道闸（2分）; 监控室实行24小时值班，发现情况及时上报处理，情况处理有记录；禁止无关人员在内。; 39.监控室实行24小时值班，发现情况及时上报处理，情况处理有记录；禁止无关人员在内。（不符合的扣0.5分） 40.监控室内物品摆放整齐，环境整洁；监控室严禁锁门。（不符合的扣0.5分）. 4; 安全防范（23分）; 非机动车辆管理秩序（5分）; 电动车、自行车等按指定地点有序停放，电动车无飞线充电现象。; 41.严格落实一车一杆，不得将道闸常开。对区域内车辆按规定进行管理，引导车辆有序通行、停放、确保道路畅通。（不符合的一处扣0.5分） 42.飞线充电等现象。（发现一处扣1分）. 巡逻（5分）; 按规定白天巡查不少于4次，夜间巡逻不少于6次，保持消防通道畅通，消防通道无路障；; 43.按规定白天巡查不少于4次，夜间巡逻不少于6次，台账完善。 （发现一处扣0.5分） 44.保持消防通道畅通，消防通道无路障、无堵塞、无阻碍、无占用。（发现一处扣0.5分）. 门岗 （10分）; 主要出入口有人站岗执勤，对外来人员进行登记，对贵重物品、大件物品搬出 需要查验相关证件、核实身份、核对物品名称和数量并做好记录; 45.按照合同约定配备保安人员，严禁离岗缺岗，不得迟到、早退，严禁酒后上班和在岗期间喝酒（每发现一次扣0.5分） 46.主要出入口有人站岗执勤，对外来人员进行登记，对贵重物品、大件物品搬出 需要查验相关证件、核实身份、核对物品名称和数量并做好记录 （发现一处扣0.5分）. 机动车管理秩序 （3分）; 按要求做好停车管理工作。对区域内车辆按规定进行管理，引导车辆有序通行、停放、确保道路畅通。; 47.做好停车管理工作，有管理规定存档。（不符合一处扣1分） 48.机动车乱停放等现象（发现一处扣0.5分）。 49.区域内严禁停放9座及以上的黄牌车辆和大型卡车。（发现一处扣0.5分） 50.对车位（车库）日常检查，确保合理使用。（发现一处扣1分）. 5; 配合工作检查工作 （10分）; 配合工作（5分）; 全力配合街道开展各类工作。; 51.积极配合街道做好文明城市创建、疫情防控、城市精细化管理、垃圾分类、社区文化建设、相关信息统计等工作。（不符合的一次扣1～5分）. 临检抽查（5分）; 建立长效机制，落实常态化管理; 52.梁溪区或区以上部门临检（抽检）发现显性服务质量问题及较大以上安全隐患，一次扣5分. 扣分总计：. 总得分：. 物业公司负责人 ： 街道负责人 ： 现场检查人：

（1）具体考核工作由相应的主管部门和采购人共同负责。采购人和相应的主管部门按月度、季度根据采购人制定的考核标准对供应商的服务行为进行考核。考核扣分与月度作业经费挂钩，每季度落实扣款。

月度考核得分核减分为4档，分档累进计算。乙方对考核结果有异议的，应在收到考核通知后3个工作日内提交书面申辩材料。

第一档：月度考核总分≥90分，不核减。

第二档：90分＞月度考核总分≥85分，每扣1分，核减当月作业经费的0.75%。

第三档：85分＞月度考核总分≥80分，每扣1 分，核减当月作业经费的1%。

第四档：月度考核总分<80分，每扣1分，核减当月作业经费的1.5%。

（2）对于连续二个月考核低于80分，采购人有权终止合同，一切责任与损失由中标供应商承担。

（3）如在合同履行期间，采购人发现中标供应商的管理主体与合同主体不符或中标供应商擅自将城市服务全部或部分转包、分包的，则采购人有权立即单方面解除本合同，并追究供应商违约责任，要求赔偿因此造成的全部损失。